OPC and CN Channel sizes

| Gain | High | Middle | Low |
| --- | --- | --- | --- |
| Position | Bottom | Middle | Top |
| Volcanic Size | 0.15 0.25 0.49 1.08 | 0.19 0.30 0.38 0.62 | 0.75 1.25 1.58 2.00 |
| Volcanic DL | 0.20 1.22 2.89 8.00 | 1.03 3.08 3.57 8.00 | 1.30 3.46 5.55 8.00 |
| Volcanic 27º side size | 0.15 0.20 0.25 0.30 |  |  |
| Volcanic 27º side DL | 0.47 1.98 4.70 8.00 |  |  |
| NewBulb_V Size | 0.15 0.25 0.49 1.08 | 0.19 0.30 0.62 1.25 | 0.38 0.78 1.58 2.00 |
| NewBulb_V DL | 0.20 1.22 2.89 8.00 | 0.35 1.04 2.71 8.00 | 0.52 1.30 5.55 8.00 |
| PSC Size | 0.15 0.25 0.49 1.08 | 0.30 0.75 1.25 1.75 | 2.50 3.50 5.00 10.0 |
| PSC DL | 0.20 1.22 2.89 8.00 | 0.56 1.54 4.30 8.00 | 0.54 1.03 2.04 8.00 |
| CN Size | 0.15 0.25 0.30 0.80 |  |  |
| CN DL | 0.26 2.56 4.50 8.00 |  |  |
| Dust Size | 0.15 0.20 0.25 0.30 |  |  |
| Dust DL | 0.46 1.97 4.70 8.00 |  |  |

To measure DL on a PHA board:

Instrument on. Meter grounded on PMT shield cable.

Measure: 	Ch 4 --  Pin 10, Chip U4  --   should be 8.0 V

Ch 3 --  Pin 6,   Chip U4

Ch 2 --  Pin 10, Chip U3

Ch 1 --  Pin 6,   Chip U3

U4 Nearest to connector.